{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":23,"n_cols":3,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"Buongiorno, relativamente al lotto n.27 chiediamo di poter scorporare gli elettrodi dalle piastre in quanto trattasi di prodotti che fanno parte di categorie merceologiche diverse. La nostra Società produce elettrodi, ma non tratta le piastre per defibrillatore RADIOTRASPARENTI (solo piastre non radiotrasparenti); in questo caso non potremo partecipare alla gara come anche altre ditte che magari non trattano entrambi le categorie di prodotti. Certi della vostra comprensione, attendiamo vostro cortese riscontro in merito e porgiamo cordiali saluti.","Si ribadisce quanto già esplicitato nel Disciplinare di Gara ovvero che la  formulazione dei lotti è stata definita secondo le esigenze cliniche attuali in relazione alle caratteristiche omogenee e/o alla destinazione d’uso dei prodotti; il confronto con le aggiudicazioni operate da altre Stazioni Appaltanti e Soggetti Aggregatori ha garantito che la formulazione dei lotti prescelta possa assicurare ampia partecipazione alla gara. Pertanto si conferma l'attuale configurazione dei lotti di gara. "]
[2,"Buon giorno, potreste comunicarci i modelli di defibrillatori a cui fanno riferimento le piastre richieste nel Lotto,  alle voci D e E ?\r\n\r\n","Due modelli di defibrillatore:\r\na. Zoll modello R serier ALS\r\nb. PHILIPS  modello HEARTSTART XL\r\n"]
[3,"Buongiorno\r\nLOTTO 36 si richiede di scorporare le richieste di CVC, PICC e Midline in lotti diversi per permettere alla maggior parte delle aziende di poter partecipare, la richiesta così formulata permetterebbe ad una sola azienda la partecipazione al lotto.\r\n","Si ribadisce quanto già esplicitato nel Disciplinare di Gara ovvero che la  formulazione dei lotti è stata definita secondo le esigenze cliniche attuali in relazione alle caratteristiche omogenee e/o alla destinazione d’uso dei prodotti; il confronto con le aggiudicazioni operate da altre Stazioni Appaltanti e Soggetti Aggregatori ha garantito che la formulazione dei lotti prescelta possa assicurare ampia partecipazione alla gara. Pertanto si conferma l'attuale configurazione dei lotti di gara."]
[4,"Spett.le Ente.\r\n\r\nsi chiede di dare riscontro ai seguenti chiarimenti:\r\n-Lotto 3 VOCE  E:  al fine di poter consentire la partecipazione di piu aziende leader del settore e favorire il principio della libera concorrenza chiediamo che sia eliminata la voce E dal lotto 3 in quanto prerogativa del listino di una sola azienda in commercio;\r\n-Lotto 25: nel  SUBLOTTO D si richiedono CANNULE TRACHEOSTOMICHE A FLANGIA REGOLABILE A DOPPIO LUME SPIRALATE. Vi chiediamo di specificare cosa intendete per DOPPIO LUME. Se intendete il lume supplementare per la linea di aspirazione delle secrezioni segnaliamo che in commercio non ci risultano esistere le versioni ARMATE.\r\nPer i SUBLOTTI E ed F si richiedono CONTROCANNULE PER TRACHEOSTOMIA COMPATIBILI CON LE CANNULE     TRACHEALI OGGETTO DELL’AGGIUDICAZIONE DELLA GARA. A nostra conoscenza per quanto riguarda i SUBLOTTI B e C non risultano esistere cannule tracheostomiche armate provviste di controcannula. Segnaliamo pertanto che la richiesta potrebbe essere oggetto di refuso.\r\n\r\nDistinti saluti\r\n","Lotto 3 VOCE E.\r\nSi ribadisce quanto già esplicitato nel Disciplinare di Gara ovvero che la  formulazione dei lotti è stata definita secondo le esigenze cliniche attuali in relazione alle caratteristiche omogenee e/o alla destinazione d’uso dei prodotti; il confronto con le aggiudicazioni operate da altre Stazioni Appaltanti e Soggetti Aggregatori ha garantito che la formulazione dei lotti prescelta possa assicurare ampia partecipazione alla gara. Pertanto si conferma l'attuale configurazione dei lotti di gara.\r\nLotto 25\r\nPer il primo punto:\r\nIl doppio lume a cui si fa riferimento non è riferibile alla linea di aspirazione di secrezioni bensì ad una doppia linea per la ventilazione selettiva.\r\n\r\nPer il secondo punto:\r\n \r\nSi precisa che i sublotti E ed F si riferiscono esclusivamente alle cannule presenti nel sublotto A. \r\n\r\n\r\n"]
[5,"‘’ Spett.le Stazione Appaltante, \r\nin merito al lotto 47,  ‘’drenaggi’’ si chiede di separare le voci A-B.C-D in quattro lotti differenti, per permettere una più ampia partecipazione di più operatori economici. Cosi composto,infatti,  il lotto pregiudica la partecipazione di diversi operatori economici’’.\r\n","Si ribadisce quanto già esplicitato nel Disciplinare di Gara ovvero che la  formulazione dei lotti è stata definita secondo le esigenze cliniche attuali in relazione alle caratteristiche omogenee e/o alla destinazione d’uso dei prodotti; il confronto con le aggiudicazioni operate da altre Stazioni Appaltanti e Soggetti Aggregatori ha garantito che la formulazione dei lotti prescelta possa assicurare ampia partecipazione alla gara. Pertanto si conferma l'attuale configurazione dei lotti di gara."]
[6,"Buongiorno in riferimento al lotto 37  si richiedono i seguenti chiarimenti  :\r\nPer il sub lotto D\r\nSistema di accesso senz’ago:\r\nConnettore senza ago tipo clave connector, in un unico componente; circuito chiuso con luer disinfettabile; accesso universale per terapia endovenosa ed arteriosa luer lock e luer slip in materiale atossico, stabile, senza lattice.\r\n\r\nIl connettore clave connector ha una volvola bidirezionale a pressione neutra ,  di fondamentale importanza per la sicurezza del connettore , per questo chiediamo ai fini di avere un dispositivo di sicurezza , se il dispositivo deve essere provvisto di valvola a pressione neutra.\r\n\r\nPer il sub lotto E\r\nConnettore LL maschio/maschio: Connettore LL maschio/maschio fisso o con anello luer lock maschio rotante, in PVC, sterile, monouso, senza lattice.\r\n\r\nChiediamo lo scorporo di codesto lotto in quanto non permette la partecipazione di tutti gli operatori economici , trattasi tra l'altro di un dispositivo senza valvola antireflusso del liquido.\r\n\r\nCordiali saluti ","Per quanto riguarda il sub lotto 37 D non viene richiesta a pena di esclusione dalla gara  la presenza della valvola bidirezionale a pressione neutra.\r\n\r\nSi ribadisce quanto già esplicitato nel Disciplinare di Gara ovvero che la  formulazione dei lotti è stata definita secondo le esigenze cliniche attuali in relazione alle caratteristiche omogenee e/o alla destinazione d’uso dei prodotti; il confronto con le aggiudicazioni operate da altre Stazioni Appaltanti e Soggetti Aggregatori ha garantito che la formulazione dei lotti prescelta possa assicurare ampia partecipazione alla gara. Pertanto si conferma l'attuale configurazione dei lotti di gara."]
[7,"Gentile Rup,\r\nal fine di consentire la massima partecipazione alla gara, anche nel Vs. interesse, Vi chiediamo di modificare la composizione del Lotto 7, estrapolando da esso la voce A, oppure prevedere, per tale lotto, un aggiudicazione per singola Voce e non per Lotto intero.\r\n\r\n\r\n","Si ribadisce quanto già esplicitato nel Disciplinare di Gara ovvero che la  formulazione dei lotti è stata definita secondo le esigenze cliniche attuali in relazione alle caratteristiche omogenee e/o alla destinazione d’uso dei prodotti; il confronto con le aggiudicazioni operate da altre Stazioni Appaltanti e Soggetti Aggregatori ha garantito che la formulazione dei lotti prescelta possa assicurare ampia partecipazione alla gara. Pertanto si conferma l'attuale configurazione dei lotti di gara."]
[8,"PER TUTTI I LOTTI\r\nSpettbile stazione appaltante, per tutti i lotti si chiede di conoscere qual'è il quantitativo da prendere in considerazione: il minimo o il massimo?\r\n\r\n","Come evidenziato nello schema di formulazione dell' offerta economica, il quantitativo da prendere in considerazione ai fini della formulazione dell'offerta e dello svolgimento della gara è lo stimato massimo nel triennio, rispetto al quale è stata calcolata la base d'asta di ciascun lotto e acquisito il corrispondente CIG.\r\nCome esplicitato nel Disciplinare di Gara,  l'indicazione del  quantitativo minimo nel triennio ha unicamente la funzione di specificare l'ammontare d'acquisto in corrispondenza del raggiungimento del quale l'aggiudicatario di ciascun lotto non potrà avanzare nei confronti di ISMETT alcuna ulteriore pretesa di acquisto. \r\n\r\n\r\n"]
[9,"LOTTO 26\r\nSpetabile stazione appaltante, si chiede di poter offrire kit aerosol che posseggono ampolla fino a 6ml, non essendoci un razionale clinco nella necessità di possedere un'ampolla da 10ml ed essendo questo un prodotto che identificherebbe un'unica azienda sul mercato.\r\n\r\n","E' appannaggio esclusivo della Commissione di Gara ogni valutazione sull'equivalenza funzionale  a quanto richiesto dei prodotti offerti che siano non perfettamente rispondenti alle caratteristiche di capitolato. \r\n"]
[10,"LOTTO 9, 10,11 e 24\r\nSpett.le Amministrazione,\r\ncon riguardo all’art. 3 del Disciplinare di gara cha ha indicato il dettaglio delle forniture oggetto di ogni lotto, e all’Allegato 1 ‘Lotti e stima’, taluni Lotti sono statti suddivisi in diversi sub lotti aventi ad oggetto dispositivi eterogenei.\r\nInfatti a titolo meramente esemplificativo, il lotto n. 9 contiene “cannule di guedel in PVC” e “tubi nasofaringei”, il lotto n. 10 avente ad oggetto i tubi, è suddiviso in ben 7 sub lotti  che prevede anche la fornitura dell’“Adattatore per tubo da ossigenoterapia a tronco di cono e dotato di passo standard per potersi avvitare ai flussimetri di O2, deve essere senza lattice ed atossico”; il lotto 11, suddiviso in 6 sub lotti, ha ad oggetto sia le maschere per ossigenoterapia che le cannule nasali; il lotto n. 24, “valvole fonatorie” e “respiratori volumetrici”. \r\nDal che detta configurazione sostanzialmente preclude la partecipazione per il lotto 11  ad un concorrente che ad esempio fornisce mascherine per ossigenoterapia ma non anche le cannule nasali.\r\nTale preclusiva suddivisione dei suelencati lotti è illegittima perché appunto non consente la presentazione delle relative offerte e viola le norme del Codice dei Contratti pubblici, con particolare riguardo alla massima concorrenza e all’apertura del mercato alle microimprese, piccole e medie imprese, comportando nella sostanza l’effetto della contrazione della concorrenza.\r\nInvero in una fattispecie similare il Consiglio di Stato ha annullato gli atti gara poiché “ha individuato nel comportamento della Stazione Appaltante una vera e propria mancata apertura del mercato, che ha favorito indirettamente posizioni monopolistiche.” (Cons. St., Sez. III, 19.10.2023, n. 9205)\r\nAlla luce di quanto sopra, si chiede a Codesta Amministrazione se il concorrente per ogni singolo lotto  suddiviso in sub lotti debba presentare tutti i diversi device richiesti, e in caso affermativo si chiede  di correggere dette distonie e suddividere i lotti in sub -lotti aventi ad oggetto prodotti omogenei per tipologia, con contestuale posticipazione del termine di scadenza di presentazione delle offerte.\r\n","Si ribadisce quanto già esplicitato nel Disciplinare di Gara ovvero che la  formulazione dei lotti è stata definita secondo le esigenze cliniche attuali in relazione alle caratteristiche omogenee e/o alla destinazione d’uso dei prodotti; il confronto con le aggiudicazioni operate da altre Stazioni Appaltanti e Soggetti Aggregatori ha garantito che la formulazione dei lotti prescelta possa assicurare ampia partecipazione alla gara. Pertanto si conferma l'attuale configurazione dei lotti di gara."]
[11,"Buongiorno,  facendo riferimento al lotto 22, la presente per chiedere conferma che la voce c \"Fascia di fissaggio nucale per maschera da NIMV\" sia un refuso, in quanto non pertinente con la richiesta di caschi per CPAP e valvole peep rispettivamente alle voci a e b del lotto 22. Si richiede pertanto eliminazione della voce c del lotto 22. In attesa di un riscontro, Cordiali Saluti","Per quanto riguarda la voce c del lotto 22 non si tratta di un refuso; si conferma quanto scritto nell'Allegato 1 Lotti e Stima"]
[12,"Spettabile Ente,\r\nin riferimento alla gara in oggetto, siamo a porre il seguente quesito:\r\nA pag. 34 del Disciplinare di Gara è riportato che “Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana”. \r\nSi chiede di poter presentare le Dichiarazioni di Conformità CE, Certificati CE, e Certificati ISO in lingua originale, in quanto rilasciati da Enti certificatori autorizzati.\r\n\r\n","Sì, purchè venga allegata la traduzione giurata"]
[13,"Spett.le Ente,\r\nrelativamente ai lotti 5-7-8-9-17-24-30-35-36-42 e 43 per permettere la più ampia partecipazione delle aziende, chiediamo cortesemente che vengano scorporati in più lotti singoli\r\nRingraziando per l'attenzione, restiamo in attesa di Vostro riscontro.\r\nDistinti saluti\r\n\r\n\r\n","Si ribadisce quanto già esplicitato nel Disciplinare di Gara ovvero che la  formulazione dei lotti è stata definita secondo le esigenze cliniche attuali in relazione alle caratteristiche omogenee e/o alla destinazione d’uso dei prodotti; il confronto con le aggiudicazioni operate da altre Stazioni Appaltanti e Soggetti Aggregatori ha garantito che la formulazione dei lotti prescelta possa assicurare ampia partecipazione alla gara. Pertanto si conferma l'attuale configurazione dei lotti di gara."]
[14,"Spettabile Ente,\r\nin riferimento alla gara in oggetto, siamo a porre i seguenti quesiti:\r\n\r\n1)\tRelativamente al lotto 48, si chiede di precisare che la connessione del connettore per sonda debba essere di tipo ENFit, in accordo alla normativa ISO 80369-3 attualmente in vigore per tutti i dispositivi per la somministrazione della nutrizione enterale;\r\n\r\n2)\tAllegato 1_Lotti e Stima - Lotto 48 sublotto A):\r\nSi chiede di confermare che, come indicato nella colonna ‘Descrizione oracle’, sono richieste “Sonda Nasogastrica 8 Ch 110 cm con mandrino” e “Sonda Nasogastrica 10 Ch 110 cm”: Si chiede pertanto che quanto indicato nella colonna “Descrizione requisiti minimi” Misure 5CH sia stato indicato a causa di refuso; \r\n\r\n3)\tAllegato 1_Lotti e Stima - Lotto 48 sublotto B)\r\nSi chiede di confermare che la richiesta del mandrino per il sondino nasogastrico 5CH sia un refuso poichè, per quanto di nostra conoscenza, non necessario e non posizionabile in sondini di calibro così esiguo.\r\n\r\nRingraziando per l’attenzione che vorrete accordarci ed in attesa di Vs. riscontro in merito con l’occasione porgiamo distinti saluti.\r\n","1) Relativamente al lotto 48, si conferma che la connessione del connettore per sonda debba essere di tipo ENFit in conformità alle norme UNI ISO in vigore.\r\n\r\n2) Allegato 1_Lotti e Stima - Lotto 48 sublotto A): Si conferma che l'indicazione della Misura 5CH è un refuso. \r\n\r\n3) Allegato 1_Lotti e Stima - Lotto 48 sublotto B) per il sondino nasogastrico 5CH non è necessario che sia presente il mandrino. \r\n \r\n"]
[15,"Buongiorno, facendo riferimento al lotto 22,  si richiede di chiarire cosa si intende quanto indicato nel capitolato tecnico \" la fornitura dovrà comprendere i flussimetri ad alti flussi qualora necessari per un corretto funzionamento\" specificando caratteristiche del prodotto richiesto e quantitativi.\r\nCordiali Saluti","I dispositivi richiesti devono essere flussimetri ad alto flusso di tipo venturi con attacco da 22M prodotti in materiale atossico e rispondenti alle norme di sicurezza. \r\nI quantitativi richiesti devono essere pari a quelli dei caschi cpap presenti nella voce A del lotto 22.\r\n"]
[16,"Buongiorno,\r\nin riferimento al lotto si chiede quanto segue:\r\nLOTTO 22 – voce A – nella fornitura dei caschi viene indicato che dovrà comprendere i flussometri ad alti flussi qualora necessari per il funzionamento. Gli alti flussi vengono generati da dei dispositivi chiamati Generatori di Flusso che comprendono il generatore e i flussometri e sono apparecchiature oppure è possibile acquistare caschi con venturimetri integrati che poi devono essere collegati a dei flussometri doppi per generare gli alti flussi. Dalla vs. descrizione non è comprensibile quale dei due sistemi vorrete utilizzare, si chiede pertanto di precisare nelle caratteristiche se i caschi devono essere completi di Venturimetro o se dovranno essere utilizzati con i Generatori di Alto Flusso. Si precisa che non è auspicabile la possibilità di comprendere nella fornitura tanti Generatori di Flusso o Flussometri doppi tanti quanti sono i caschi richiesti, dato che per l’utilizzo sia dei Generatori che dei Flussometri è necessaria una presa di ossigeno a muro e la spesa per l’OE risulterebbe molto elevata\r\n\r\nIn attesa di cortese riscontro\r\nCordiali saluti","I caschi richiesti devono essere dotati di venturimetri integrati"]
[17,"Lotto 3: Per una maggiore concorrenza, con la presente si chiede di estrapolare la voce del Lotto 3E,  poichè si fa riferimento ad un filtro da infusione e non un filtro per circuito respiratorio come richiesto nelle altre voci del lotto.\r\n\r\nLotto 7: Ci risulta che a questo lotto possa solo partecipare un'unica azienda, pertanto per una maggiore concorrenza, si chiede di estrapolare le voci Lotto 7.D e Lotto. 7.E, essendo richiesti dispositivi per Tracheostomia percutanea e Cricotirotomia, rispetto al resto del Lotto che sono introduttori e scambiatubi (stessa famiglia prodotti).\r\n\r\nLotto 30: Per una maggiore concorrenza, con la presente si chiede di poter dividere il Lotto tra Set per CRRT per Adulti e Set per CRRT per Pediatrici\r\n\r\nLotto 47: Ci risulta che a questo lotto possa solo partecipare un'unica azienda, pertanto per una maggiore concorrenza, con la presente si chiede di poter dividere il Lotto tra drenaggi in silicone (voci: B – C – D) e drenaggi in PVC (voci: A – E).\r\n","Si ribadisce quanto già esplicitato nel Disciplinare di Gara ovvero che la formulazione dei lotti è stata definita secondo le esigenze cliniche attuali in relazione alle caratteristiche omogenee e/o alla destinazione d’uso dei prodotti; il confronto con le aggiudicazioni operate da altre Stazioni Appaltanti e Soggetti Aggregatori ha garantito che la formulazione dei lotti prescelta possa assicurare ampia partecipazione alla gara. Pertanto si conferma l'attuale configurazione dei lotti di gara."]
[18,"la scrivente dispone in catalogo di numerose referenze con la sola limitazione di avere 4 lumi invece che 5 , si richiede se sia motivo di esclusione per la gara in oggetto.\r\n\r\n","E' appannaggio esclusivo della Commissione di Gara ogni valutazione sull'equivalenza funzionale a quanto richiesto dei prodotti offerti che siano non perfettamente rispondenti alle caratteristiche di capitolato."]
[19,"La scrivente , ritiene l' importo a base d'asta non congruo .","Si conferma il valore del lotto."]
[20,"SI RENDE INDISPENSABILE  conoscere il numero \r\nesatto dei cavi da fornire a titolo gratuito PER TUTTA LA DURATA DELL’APPALTO ED IL MODELLO PRECISO DI MONITOR A CUI SI DEVONO COLLEGARE,  alfine DELLA FORMULAZIONE DELLA OFFERTA ECONOMICA DI VENDITA E DELLA OFFERTA DI FORNITURA GRATUITA DEI CAVI E DELLA RELATIVA SUA CONGRUITA’ DI PREZZO DA FORNIRE.\r\n","Il numero di cavi da fornire è il seguente:\r\n\r\n- 150 compatibili con i monitor PHILIPS mod MX800; MX550; MX500 \r\n\r\n- 50 compatibili con i Monitor GE mod B125 ; Dash 400\r\n\r\n-20 compatibili con Poligrafo GE mod Mac lab"]
[21,"Spett.le Ismett Palermo,\r\nin riferimento al lotto 51 ''dispositivo  il bloccaggio cateteri mediante pin''', si chiede se è possibile offrire anche dispositivi di fissaggio equivalenti ma senza pins al fine di garantire la massima partecipazione alla presente e tutte le altre aziende partecipanti.\r\nSi resta in attesa di un Vs riscontro\r\nDistinti Saluti\r\n","E' appannaggio esclusivo della Commissione di Gara ogni valutazione sull'equivalenza funzionale a quanto richiesto dei prodotti offerti che siano non perfettamente rispondenti alle caratteristiche di capitolato."]
[22,"Buongiorno, \r\nsiamo a chiedere quanto segue:\r\n1) Fatturato globale: confermate gli anni 2020-2021-2022? E' già stato approvato anche il bilancio 2023\r\n2) Viene indicato il CPV 33190000 DISPOSITIVI E PRODOTTI MEDICI VARI: può essere utilizzata questa categoria per le forniture analoghe? Vengono accettati solo certificati o anche dichiarazione del Revisore Unico?\r\n3) Si chiede di poter offrire anche lotti non completi di tutte le voci o comunque di aggiudicare a singola voce/prodotto\r\n4) Lotto 43 B e C: si chiede se sia un refuso la richiesta di lunghezze pediatriche da 28 cm dal momento che vengono richiesti CH per adulti\r\n5) Lotto 43 D: si chiede di accettare palloncini da 3 ml\r\n","Di seguito le risposte secondo la numerazione dei quesiti:\r\n\r\n1) In risposta al quesito formulato si comunica che, per mero errore materiale, è stato scritto triennio 2020-2021-2022, anziché triennio 2021-2022-2023. \r\nPertanto, il disciplinare, con riferimento all'articolo \"7.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA deve intendersi così modificato:\r\n\"a) Fatturato globale maturato nel triennio precedente (2021, 2022, 2023) almeno pari al doppio della base d’asta del lotto per il quale si partecipa, esclusa IVA; in caso di partecipazione su più lotti, il fatturato globale posseduto deve essere almeno pari al doppio della somma delle basi d’asta di tutti i lotti per i quali si partecipa.\"\r\n\r\n2) In risposta al quesito formulato si comunica che, come previsto dall'articolo \"7.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE\" del disciplinare, è richiesta l'esecuzione di contratti aventi ad oggetto forniture di dispositivi medici per Anestesia e Rianimazione.\r\n\r\nCome indicato dal predetto articolo, \"la comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:\r\n1. certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;\r\n2. contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;\r\n3. attestazioni rilasciate dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;\r\n4. contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.\"\r\n\r\nE' pertanto esclusa la produzione a comprova di documentazione diversa da quella prevista dall'articolo 7.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE\" del disciplinare\r\n\r\n3) Si conferma che, in caso di lotti multiprodotto, non verranno prese in considerazione offerte non contemplanti tutte le voci del lotto\r\n\r\n4) Confermiamo la descrizione di capitolato\r\n\r\n5) E' appannaggio esclusivo della Commissione di Gara ogni valutazione sull'equivalenza funzionale a quanto richiesto dei prodotti offerti che siano non perfettamente rispondenti alle caratteristiche di capitolato.\r\n"]