{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":2,"n_cols":3,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"Buongiorno in riferimento al lotto 37  si richiedono i seguenti chiarimenti  :\r\nPer il sub lotto D\r\nSistema di accesso senz’ago:\r\nConnettore senza ago tipo clave connector, in un unico componente; circuito chiuso con luer disinfettabile; accesso universale per terapia endovenosa ed arteriosa luer lock e luer slip in materiale atossico, stabile, senza lattice.\r\n\r\nIl connettore clave connector ha una volvola bidirezionale a pressione neutra ,  di fondamentale importanza per la sicurezza del connettore , per questo chiediamo ai fini di avere un dispositivo di sicurezza , se il dispositivo deve essere provvisto di valvola a pressione neutra.\r\n\r\nPer il sub lotto E\r\nConnettore LL maschio/maschio: Connettore LL maschio/maschio fisso o con anello luer lock maschio rotante, in PVC, sterile, monouso, senza lattice.\r\n\r\nChiediamo lo scorporo di codesto lotto in quanto non permette la partecipazione di tutti gli operatori economici , trattasi tra l'altro di un dispositivo senza valvola antireflusso del liquido.\r\n\r\nCordiali saluti ","Per quanto riguarda il sub lotto 37 D non viene richiesta a pena di esclusione dalla gara  la presenza della valvola bidirezionale a pressione neutra.\r\n\r\nSi ribadisce quanto già esplicitato nel Disciplinare di Gara ovvero che la  formulazione dei lotti è stata definita secondo le esigenze cliniche attuali in relazione alle caratteristiche omogenee e/o alla destinazione d’uso dei prodotti; il confronto con le aggiudicazioni operate da altre Stazioni Appaltanti e Soggetti Aggregatori ha garantito che la formulazione dei lotti prescelta possa assicurare ampia partecipazione alla gara. Pertanto si conferma l'attuale configurazione dei lotti di gara."]